Pliego Técnico de limpieza EDIFICIOS MUNICIPALES-2012

PLIEGO TÉCNICO DE LIMPIEZA DE DIVERSOS EDIFICIOS MUNICIPALES (Gizarte eta Kultura Etxea, Jose Antonio Egia Musika Eskola, Nestor Basterretxea Kultur Aretoa)

1.- OBJETO

El objeto del presente pliego es la realización de todos los trabajos necesarios para el correcto estado de limpieza de los edificios Gizarte eta Kultura Etxea, Jose Antonio Egia Musika Eskola y Nestor Basterretxea Kultur Aretoa de Bermeo.

2.- ESPECIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

La empresa adjudicataria se ajustará íntegramente a todas las condiciones especificadas en el presente Pliego de Condiciones Técnicas, como son:

- Ámbito del servicio de limpieza

- Superficies sujetas al servicio de limpieza

- Generalidades del Servicio de Limpieza

- Tipos de limpieza

- Periodicidades de las limpiezas en las distintas dependencias

- Planificación de los servicios

- Horarios

- Control de la realización del servicio

- Otros

3.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

La prestación del servicio de limpieza se realizará con una correcta realización del conjunto de trabajos y operaciones necesarias para una perfecta limpieza y conservación de todas las dependencias e instalaciones de los edificios objeto del presente Pliego, con el fin de que los mismos estén en perfectas condiciones de seguridad, salubridad e higiene.

Para conseguir una prestación efectiva del servicio de limpieza, se utilizarán en todo momento productos o materiales, maquinaria o aplicadores de primera calidad, nunca se utilizarán productos o materiales corrosivos, fétidos o deslizantes o bien que en su aplicación produzcan los efectos anteriores. En cualquier caso, los productos deberán contar con el visto bueno de los responsables municipales, quienes podrán llegar a vetar los productos que consideren no adecuados.

Durante los procesos de barrido y limpieza de papeleras no se levantaran polvos ni olores al ambiente. Si se prevé la existencia de polvo en un barrido, el mismo se realizará con barrido húmedo o en seco con máquina.

El mobiliario, incluidos los equipos informáticos y telefónicos e incluso, en su caso, los instrumentos musicales, se mantendrán en condiciones limpias en todo momento, quitando el polvo de los mismos en toda su superficie, no levantando polvo al ambiente, para lo cual las bayetas serán humedecidas suavemente o tratadas con un producto antipolvo.

Los teclados de ordenadores serán limpiados tres veces al año, que se realizará utilizando un aspirador con la boquilla más pequeña y su mínima potencia y bastoncillos de los que se usan para los oídos, impregnados en alcohol para limpiar el espacio entre las teclas, teniendo la precaución de cambiarlo cuando empiece a deshilacharse el algodón para evitar que quede bajo las teclas.

Las puertas, marcos y mamparas serán considerados como mobiliario y tendrán el mismo tratamiento de limpieza, que al margen de la periodicidad que se fije para dichos elementos, los mismos estarán limpios en todo momento.

Los azulejos se limpiaran de acuerdo a la frecuencia mínima que se fije y según su ubicación.

Los cristales y azulejos se limpiarán de acuerdo a la frecuencia mínima que se fije y se adoptarán todas las medidas necesarias para que el proceso de limpieza se pueda realizar en perfectas condiciones de Seguridad y Salud Laboral, en todo tipo de ventanas (practicable, pivotante de eje horizontal, corredera, oscilobatiente, guillotina, etc.). En el Programa de Trabajo se indicará la forma de apertura y ejecución de la limpieza y medios de seguridad a adoptar. Se entenderá que un cristal está limpio cuando una vez finalizado proceso de limpieza, se hayan limpiado las dos caras del mismo.

Los servicios, inodoros, lavabos y en general todos los aparatos sanitarios se limpiarán diariamente, utilizando productos desinfectantes o desodorantes que eliminen la existencia de gérmenes, tanto en aparatos sanitarios, paredes y suelos. En los servicios se repondrá el papel higiénico y en los que existan bobinas de papel y dosificadores de gel, se repondrán los mismos cuando las circunstancias así lo exijan o se hayan acabado.

En cuanto a las instalaciones, se realizará también el servicio de implantación de Control Antivectorial Integrado, así como el servicio de tratamiento contra la legionella allí donde sea necesario, siempre según la legislación vigente.

Las especificaciones técnicas que se enumeran en este Pliego de Condiciones deben de tener la consideración de condiciones mínimas exigidas, todas ellas, encaminadas a conseguir un alto nivel de limpieza en todo momento.

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LIMPIEZA A PRESTAR

- Limpieza de Pavimentos

Debido a que los pavimentos presentan una gran parte de la suciedad que se genera en una dependencia o centro, se prestará especial atención a su mantenimiento. Por este motivo se prescribe un tratamiento adecuado de los diversos suelos, cuando las circunstancias lo permitan, de manera que se facilitará su limpieza posterior, además de conseguir un mayor nivel de higiene y de aspecto estético-brillante.

En los interiores de los edificios se aplicará el barrido húmedo, sustituyendo el barrido convencional en seco. En el terrazo, no se deben usar soluciones alcalinas o ácidas porque deteriorará la superficie del mismo, perdiendo su brillo. En general se  utilizarán detergentes neutros. Los suelos de mármol son más densos, es decir, menos porosos y absorbentes. Se evitará aplicar materiales ácidos o alcalinos porque dañan el mármol y hacen que presente un aspecto apagado. En otras zonas de mucho tránsito, se realizará un tratamiento más frecuente de estos pavimentos, con aplicaciones periódicas de emulsiones de polímeros (previamente limpiados a fondo).

El mantenimiento diario de estos pavimentos con un barrido húmedo es más fácil y rápido, si está bien tratado. El fregado de los mismos permitirá eliminar las manchas resistentes con mayor facilidad. Para ello se utilizará mopa y solución detergente-desinfectante. Otros pavimentos duros (granitos, gres, etc.), se aspirarán o se aplicará el barrido húmedo diariamente. Se fregarán para eliminar manchas y otros restos de suciedad adherida. En el hormigón, se tomarán las mismas medidas de precaución que con los suelos de terrazo o mármol. En los suelos de gres no deben usarse ácidos porque atacan las juntas (Iechada). Los limpiadores abrasivos pueden rayar estos suelos. Es un material poco poroso, pero se pueden aplicar acabados específicos a los mismos.

En general, se evitará el uso de detergentes y otros productos ácidos en el mantenimiento de pavimentos, que puedan dañar su superficie. También, en todos los pavimentos, antes de fregar se quitará el polvo y otros restos de suciedad con la mapa. El agua no se empleará nunca sola, ya que se le añadirá siempre una solución detergente y/o desinfectante. Siempre se dejará lo más seco posible, utilizándose carteles y las señales adecuadas de aviso, desde el punto de vista de la prevención de riesgos, a los usuarios cuando se estén realizando estas tareas en aquellas dependencias en las que se simultanea los horarios de limpieza con la de actividad del centro.

Los pavimentos sintéticos, como el linóleum, sintasol, PVC y otros derivados se podrán tratar de las dos formas siguientes: fregado a fondo con máquina rotativa y aplicación posterior de una emulsión para proteger y abrillantar estos suelos, ó el método Spray con máquina de alta velocidad que permite limpiar y abrillantar en la misma operación. El mantenimiento diario de estos pavimentos se realizará con un barrido húmedo, y con el fregado para eliminar las manchas resistentes.

El linóleo expuesto a mucho desgaste y a muchas limpiezas es extremadamente poroso y debe sellarse siempre. Los limpiadores alcalinos fuertes le afectan con cambios de color y textura y por consiguiente deben ser evitados.

La baldosa asfáltica es un material a base de petróleo y por lo tanto no deben usarse disolventes o desengrasantes fuertes ya que lo ablandarían y deteriorarían.

Nunca se utilizarán ceras con base disolvente (lo suelen ser la mayoría de las ceras en pasta). Tan sólo se utilizarán las ceras y acabados con una base emulsionante de agua.

El vinilo es bastante inerte y no queda afectado por la mayoría de los materiales que pueden derramarse o usarse sobre él. Sin embargo, no se deberán usar disolventes fuertes. Es un material poco poroso, pero el vinilo se raya y el lustre se apaga rápidamente si no se protege con una película de cera o con un acabado sintético.

En las losetas de goma, los disolventes y las ceras, con bases disolventes le atacan rápidamente de la misma manera que a la tela asfáltica. Nunca se deberá utilizar un disolvente o una cera con bases disolventes como la mayoría de las ceras en pasta. Los colores usados en este material son poco estables a los limpiadores fuertes alcalinos.

En los pavimentos de madera, parket, corcho o pergo, se aplicarán ceras en base disolvente (no agua), que dan protección y brillo a estas superficies. El mantenimiento posterior se realizará con mopa seca y productos capta-polvo. En los suelos de madera sin poros (superficie lacada, barnizada o plastificada) se utilizará la mopa con un paño ligeramente humedecido.

Los suelos porosos se someterán a tratamiento de cristalización para convertirlos en suelos lisos de fácil limpieza.

Los suelos plásticos se someterán a emulsiones autobrillantes lavables, realizándose un tratamiento de decapado previo cuando por la acumulación de ceras antiguas así sea necesario.

En ambos casos, los tratamientos se realizarán mediante productos antideslizantes.

Se establece una frecuencia en principio anual, en función del uso y deterioro del mismo.

- Limpieza de moquetas y alfombras

Se utilizarán máquinas aspiradoras para desempolvado de alfombras, moquetas, tapicerías y elementos varios. Asimismo, se eliminará cualquier mancha, cuando se produzca, con quitamanchas específicos teniendo en cuenta la composición de la alfombra o moqueta. Al menos una vez al año, se procederá a una limpieza a fondo de pavimentos textiles con el método del shampomat o con máquina de inyección extracción.

- Limpieza de mobiliario y enseres

Se entiende por mobiliario todas las mesas, sillas, sillones, encimeras, armarios y estanterías cerradas y abiertas, radiadores y estufas, equipos informáticos, teléfonos, instrumentos musicales, etc. existentes en las distintas dependencias. Desempolvado general diario allí, donde el Pliego de Condiciones así lo especifique, de todo el mobiliario existente, así como de los elementos decorativos y auxiliares. Se empleará, además de bayetas de tela sin tejer, soluciones detergentes capta polvos que no deteriore la superficie y productos abrillantadores adecuados al material de cada elemento, consiguiendo así una limpieza idónea en mesas, sillas, armarios, sillones, jardineras, lámparas, ceniceros, estantes, felpudos, cajetines de las pizarras, etc.

En las superficies de madera sin poros (superficie lacada o plastificada) se utilizará una bayeta de tela sin tejer en una dilución baja de detergente aniónico más agua. A continuación cualquier producto de cera líquida preparada a base de cera natural o vegetal. En las superficies de madera con poros se quitará el polvo previamente con una bayeta humedecida y casi seca.

Todo el mobiliario y sus accesorios serán tratados y cuidados con el mayor esmero, evitando las manchas, los golpes y los roces con las máquinas ó productos de limpieza.

El exterior de los equipos informáticos se limpiarán con una bayeta ligeramente humedecida con agua y detergente aniónico, en una disolución baja. En ningún caso deberá desprenderse de ella ninguna gota de líquido.

Las pantallas de los monitores y sus filtros, se limpiarán periódicamente con los productos específicos adecuados.

Se procederá al vaciado y limpieza de papeleras y ceniceros de forma diaria, con un posterior fregado de estos últimos de modo que se evite la acumulación de malos olores. De igual modo, se procederá a la reposición de bolsas contenedores en aquellos lugares en que se aconseje su uso.

Limpieza y desinfección de teléfonos y aparatos intercomunicadores de forma periódica mediante bayetas de tela sin tejer, con solución detergente desinfectante o alcohol.

Los radiadores, estufas, extintores, etc. serán objeto del mismo tipo de limpieza pero con solución detergente neutra con base agua.

- Limpieza de cuartos de baño, vestuarios, duchas, Aseos y sanitarios

Se procederá a una esmerada y escrupulosa limpieza y fregado de los suelos, loza sanitaria, espejos, grifos y accesorios cromados, procediendo después a una  desinfección utilizando productos que desinfecten y a la vez mantengan un olor agradable a limpio. Se secarán los espejos y grifería dando un repaso al alicatado, realizándose mediante bayetas de tela sin tejer, con solución detergente desinfectante.

Se realizará un barrido húmedo del pavimento y fregado posterior mediante cubo doble y solución detergente desinfectante.

Se realizará el desatasco de los sanitarios, si fuera necesario utilizando los medios mecánicos o químicos más convenientes.

Se tratarán igualmente con los productos más adecuados los aparatos y elementos auxiliares existentes, procediendo así mismo al vaciado de papeleras.

Se utilizarán, en general, detergentes neutros o debidamente alcalinos, que eviten la formación de calcificaciones y se caractericen por sus efectos especialmente conservantes así como de bayetas de tela sin tejer no abrasivas que puedan rayar las superficies esmaltadas.

Se aplicarán desinfectantes limpiadores no abrasivos, con poder rematante y desodorizante que no se limiten a enmascarar los olores, sino que vayan destinados a suprimirlos, eliminando los gérmenes que los producen. Los productos de limpieza y desinfección empleados se hallarán debidamente identificados constatando el registro y las hojas técnicas de los mismos.

- Limpieza de Puertas y marcos

Se procederá a la limpieza y fregado de puertas y marcos, interior y exteriormente, mediante bayetas de tela sin tejer no abrasivas, con solución limpiadora con base agua, de forma que no se deterioren las superficies objeto de esta limpieza.

Se procederá a la limpieza diaria de huellas, etc., de forma que permitan un aspecto pulcro.

- Limpieza de cristales

Lavado y secado por ambas caras, de cristales interiores y exteriores. Se utilizarán detergentes neutros o limpia cristales y los útiles de limpieza necesarios para el mantenimiento de estas superficies como mojadores, rastrillo laboral de goma, rascador, palos o mangos telescópicos, cubos, escaleras, etc.

Se utilizará el personal especializado que a tal fin dispondrá de las medidas oportunas para la prevención de accidentes en función de la Evaluación de Riesgos realizada.

Los cristales situados en puertas o puertas que sean totalmente cristales se limpiarán 1 vez por semana.

- Limpieza de metales

Se limpiarán con una bayeta suave de tela sin tejer humedecida en agua caliente y solución jabonosa con base agua; se secará con un paño suave y absorbente. No se utilizarán nunca esponjillas de acero, paños ásperos ni soluciones abrasivas.

Allí donde indebidamente se ha acumulado suciedad en exceso, o hubieren aparecido ligeras señales de óxido o manchas, éstas se eliminarán limpiando bien la superficie con un paño humedecido con una solución de nitrato sódico al 10 por 100, impregnando luego con una crema blanqueadora, tras lo cual se frotarán vigorosamente las manchas de óxido. A continuación se enjuagará bien, y se secará con un paño suave limpio y seco.

- Limpieza de persianas

Las persianas que sean accesibles se desempolvarán semestralmente; se limpiarán con detergente neutro y se podrá aplicar máquinas a presión o vapor según los casos.

- Limpieza de puntos de luz

La limpieza consistirá en quitar el polvo con elementos adecuados (plumero, bayeta, etc.) de lámparas, fluorescentes, bombillas, pantallas especulares, etc. sin desmontar aparato alguno.

- Limpieza de pasamanos y barandillas

Se limpiarán en días alternos, con un trapo suave y los productos más adecuados, los pasamanos, pomos de las puertas, escaleras, barandillas no metálicas y en general todos aquellos elementos de uso interno.

- Limpieza de patios

a) Limpieza de patios interiores

La limpieza de patios consistirá en el barrido de estos. También se eliminará la vegetación que pudiera crecer en las juntas del pavimento.

b) Limpieza de los patios exteriores

La limpieza de patios consistirá en el barrido de estos. También se eliminará la vegetación que pudiera crecer en las juntas del pavimento. Se manguearán las esquinas en las que se hayan depositados orines. Se vaciarán las papeleras situadas en los patios y se colocará una bolsa de plástico en estas.

- Limpieza de la cubierta

Se eliminará la suciedad depositada en la cubierta para evitar que se atasquen las bajantes. Deberá eliminarse en su caso la vegetación que pueda crecer en dicha zona.

- Retirada de residuos generados en la limpieza y papeleras interiores

Diariamente los residuos generados por la limpieza y vaciado de papeleras y bolsas de pañales serán depositados en el contenedor de RSU situado en la vía pública. No se apretarán y se manipularán convenientemente por si existe algún vertido líquido u objeto cortante. Se colocará una nueva bolsa en la papelera de forma que quede bien sujeta. Todas las bolsas de basura se depositarán dentro del contenedor más próximo.

Todos los productos procedentes de las limpiezas, serán retirados diariamente, una vez concluidos los trabajos. Para ello se utilizarán los medios apropiados: bolsa, contenedores, etc.

- Limpieza sistema aire acondicionado, en su caso

Se realizará adecuadamente los servicios de Implantación de Control Antivectorial Integrado así como Tratamiento contra la legionella, según la legislación vigente.

4.- PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS. ÁREAS, TAREAS Y FRECUENCIAS SEGÚN EDIFICIO

Gizarte eta Kultura Etxea

AMBITO

El alcance del trabajo afectará a todas las plantas en que las que el edificio se divida y a todas las particiones que existan en cada planta incluyendo todos los elementos que confieren y contiene el edificio como suelos, paredes, puertas, ventanas, cristales, sanitarios, radiadores, mobiliario como mesas, sillas, estanterías, equipos informáticos, lámparas, etc. Los patios también estarán incluidos, tanto interiores como exteriores al edificio. También estará incluida la limpieza de la cubierta plana del edificio y las terrazas anejas al mismo.

#### TRABAJOS GENERICOS A REALIZAR

| FRECUENCIA | OPERACION |
| --- | --- |
| Diaria | Barrido húmedo de suelos |
| Diaria | Fregado de suelos según necesidad |
| Diaria | Aspirado de alfombras y moquetas |
| Diaria | Limpieza y desinfección de aseos: sanitarios, alicatados y pavimentos |
| Diaria | Desempolvado y limpieza de mobiliario |
| Diaria | Limpieza de ceniceros y papeleras |
| Días Alternos | Limpieza de barandillas y pasamanos |
| Quincenal | Limpieza de manillas y alrededores |
| Diaria | Reposición de papel higiénico y jabón en los edificios indicados |
| Diaria | Desmanchado de cristales interiores |
| Diaria | Barrido patio exterior |
| Diaria | Vaciado de papeleras y reposición de bolsas |
| Quincenal | Limpieza a fondo de la superficie superior de las mesas y pupitres |
| Semanal | Desempolvado de extintores |
| Quincenal | Limpieza de puertas exteriores e interiores |
| Semanal | Limpieza de los patios interiores |
| Trimestral | Limpieza de la cubierta del edificio |
| Mensual | Limpieza de los cristales exteriores por la cara interior |
| Mensual | Limpieza de los cristales exteriores por la cara exterior |
| Mensual | Limpieza de marcos exteriores de ventanas |
| Mensual | Limpieza de las moquetas y alfombras |
| Trimestral | Limpieza de exteriores de luminarias, plafones y lámparas |
| Trimestral | Limpieza de persianas |
| Anual | Limpieza de techos y paredes |
| Anual | Limpieza general |
| Anual | Tratamiento de suelos |
| Anual | Implantación de control antivectorial integrado (1) |
| Anual | Tratamiento contra la legionella (1) |

(1) Siempre de acuerdo a la legislación reglamentaria correspondiente.

#### ZONAS Y FRECUENCIAS

PLANTA BAJA (superficie aproximada 383,09 m2)

Limpieza diaria de:

- Cuartos de baño

- Ascensor

- Hall, recepción

- Nagusien Txokoa (mesas, mobiliario, etc.)

- Puertas de acceso principal

- Pasillos

- Aulas insonorizadas

Limpieza días alternos de:

- Escaleras acceso sótano (incluidas las barandillas)

Limpieza quincenal de:

- Puertas y marcos

- Mobiliario

- Mamparas

- Elementos decorativos

- Dorados y metales

PLANTA 1ª (superficie aproximada 347,02 m2)

Limpieza diaria de:

- Gazteleku

- Oficina

- Mobiliario (baldas, mesas, sillas, etc.)

- Ascensor

- Cuartos de baño

- Conserjería

- Pasillos

- GIZ-GEZ Teknologia Barrien Gela

Limpieza días alternos de:

- Escaleras acceso planta baja (incluidas las barandillas)

Limpieza quincenal de:

- Puertas y marcos

- Mobiliario

- Mamparas

- Elementos decorativos

- Dorados y metales

PLANTA 2ª (superficie aproximada 530,59 m2)

Limpieza diaria de:

- Gelak

- Mobiliario

- Ascensor

- Cuartos de baño

- Pasillos

- Baltzar Gela

Limpieza días alternos de:

- Escaleras acceso planta baja (incluidas las barandillas)

Limpieza quincenal de:

- Puertas y marcos

- Mobiliario

- Mamparas

- Elementos decorativos

- Dorados y metales

TERRAZA (superficie aproximada 183,47 m2)

Limpieza semanal de:

- Suelos

PLANTA 3ª (superficie aproximada 560,05 m2)

Limpieza diaria de:

- Talleres

- Baltzar Gela 1

- Baltzar Gela 2

- Ascensor

- Mobiliario

- Pasillos

- Cuartos de baño

- Gelak

Limpieza días alternos de:

- Escaleras acceso planta baja (incluidas las barandillas)

Limpieza quincenal de:

- Puertas y marcos

- Mobiliario

- Mamparas

- Elementos decorativos

- Dorados y metales

PLANTA 4ª (superficie aproximada 364,45 m2)

Limpieza diaria de:

- Baltzar Gela

- Bulegoa 1

- Bulegoa 2

- Bulegoa 3

- Kultur Saila

- Mobiliario

- Pasillos

- Cuartos de baño

- Gelak

- Ascensor

Limpieza días alternos de:

- Escaleras acceso planta baja (incluidas las barandillas)

Limpieza quincenal de:

- Puertas y marcos

- Mobiliario

- Mamparas

- Elementos decorativos

- Dorados y metales

TERRAZA (superficie aproximada 164,94 m2)

Limpieza mensual de:

- Suelos

PLANTA 5ª (superficie aproximada 97,33 m2)

Limpieza mensual de:

- Zona de calderas

- Zona de Condensador

- Escaleras y pasillos

- Terraza

CUBIERTA

Limpieza trimestral de:

- Suelos

Nota: No se realizará la limpieza de los garajes, que corresponderá a la comunidad de usurios/as del mismo.

Jose Antonio Egia Musika Eskola

| FRECUENCIA | OPERACION |
| --- | --- |
| Diaria | Barrido húmedo de suelos |
| Diaria | Fregado de suelos según necesidad |
| Diaria | Aspirado de alfombras y moquetas |
| Diaria | Limpieza y desinfección de aseos: sanitarios, alicatados y pavimentos |
| Diaria | Desempolvado y limpieza de mobiliario |
| Diaria | Limpieza de ceniceros y papeleras |
| Días alternos | Limpieza de barandillas y pasamanos |
| Días alternos | Limpieza de instrumentos musicales |
| Quincenal | Limpieza de manillas y alrededores |
| Diaria | Reposición de papel higiénico y jabón en los edificios indicados |
| Diaria | Desmanchado de cristales interiores |
| Diaria | Barrido patio exterior |
| Diaria | Vaciado de papeleras y reposición de bolsas |
| Quincenal | Limpieza a fondo de la superficie superior de las mesas y pupitres |
| Semanal | Desempolvado de extintores |
| Quincenal | Limpieza de puertas exteriores e interiores |
| Semanal | Limpieza de los patios interiores |
| Mensual | Limpieza de los cristales exteriores por la cara interior |
| Mensual | Limpieza de los cristales exteriores por la cara exterior |
| Mensual | Limpieza de marcos exteriores de ventanas |
| Mensual | Limpieza de las moquetas y alfombras |
| Trimestral | Limpieza de exteriores de luminarias, plafones y lámparas |
| Trimestral | Limpieza de persianas |
| Anual | Limpieza de techos y paredes |
| Anual | Limpieza general |
| Anual | Tratamiento de suelos |

Nestor Basterretxea Kultur Aretoa

| FRECUENCIA | OPERACION |
| --- | --- |
| Diaria | Barrido húmedo de suelos |
| Diaria | Fregado de suelos según necesidad |
| Diaria | Aspirado de alfombras y moquetas |
| Diaria | Limpieza y desinfección de aseos: sanitarios, alicatados y pavimentos |
| Diaria | Desempolvado y limpieza de mobiliario |
| Diaria | Limpieza de ceniceros y papeleras |
| Días Alternos | Limpieza de barandillas y pasamanos |
| Quincenal | Limpieza de manillas y alrededores |
| Diaria | Reposición de papel higiénico y jabón en los edificios indicados |
| Diaria | Desmanchado de cristales interiores |
| Diaria | Barrido patio exterior |
| Diaria | Vaciado de papeleras y reposición de bolsas |
| Quincenal | Limpieza a fondo de la superficie superior de las mesas y pupitres |
| Semanal | Desempolvado de extintores |
| Quincenal | Limpieza de puertas exteriores e interiores |
| Semanal | Limpieza de los patios interiores |
| Mensual | Limpieza de los cristales exteriores por la cara interior |
| Mensual | Limpieza de los cristales exteriores por la cara exterior |
| Mensual | Limpieza de marcos exteriores de ventanas |
| Mensual | Limpieza de las moquetas y alfombras |
| Trimestral | Limpieza de exteriores de luminarias, plafones y lámparas |
| Trimestral | Limpieza de persianas |
| Semestral | Limpieza de cortinas |
| Anual | Limpieza de techos y paredes |
| Anual | Limpieza general |
| Anual | Tratamiento de suelos |
| Anual | Limpieza y desinfección completa sistema climatización |

(1) Siempre de acuerdo a la legislación reglamentaria correspondiente.

Las horas de limpieza de la sala serán aquellas en que la misma esté libre de personal y que se fijen de mutuo acuerdo por ambas partes. El servicio de limpieza se garantizará durante todo el año, incluidos los festivos.

PERIODICIDAD

Dado el carácter de la sala, se indica la forma y áreas de limpieza:

| DÍA | ADJUDICATARIO | ÁREA DE LIMPIEZA |
| --- | --- | --- |
| Lunes | Adjudicatario cine | Cabina proyección, salón, hall entrada y 3 WC |
|  | Adjudicatario limpieza | Salas de exposiciones, acceso exterior |
| Martes | Adjudicatario limpieza | Todo |
| Miércoles | Adjudicatario limpieza | Todo |
| Jueves | Adjudicatario limpieza | Todo |
| Viernes | Adjudicatario cine | Cabina proyección, salón, hall entrada y 3 WC |
|  | Adjudicatario limpieza | Todo |
| Sábado | Adjudicatario cine | Cabina proyección, salón, hall entrada y 3 WC |
|  | Adjudicatario limpieza | Hall exterior y escaleras, salas de exposiciones |
| Domingo | Adjudicatario cine | Cabina proyección, salón, hall entrada y 2 WC |

5.- SISTEMAS DE LIMPIEZA

Sistemas Estándar de Limpieza

El sistema de limpieza deberá ser planteado desde un punto de vista de sostenibilidad, tomándose todas las medidas oportunas cara a paliar efectos medioambientales.

El sistema estándar de limpieza es el Barrido Húmedo y el Fregado por el sistema de doble cubo, es decir, cambio de agua en función de la necesidad y el tipo de zona.

Con este sistema se evita reciclar el polvo, eliminando prácticamente uno de los principales vehículos de transmisión de gérmenes.

En términos generales, deberá prestarse atención al polvo como vehículo transportador de gérmenes.

Es muy importante la correcta utilización del sistema de doble cubo, de modo que el suelo se friegue siempre con solución de detergente y agua limpia. Así no existe peligro de inactivación del detergente desinfectante.

La norma general será la limpieza de la zona mas limpia a la más sucia, de arriba hacia abajo.

Todos los materiales y productos empleados en la limpieza serán cuidadosamente ensayados con detergente y desinfectante, durante un período suficiente y después de usar los más convenientes.

Periódicamente se realizará la limpieza de papeleras y otros recipientes no desechables, destinados al almacenaje de residuos, para evitar que se puedan generar malos olores.

Pasillos y vestíbulos.

Barrido con mopa; Ofrece la posibilidad de recoger las partículas depositadas en el pavimento sin remover el aire. El barrido húmedo con mopa, permite resaltar el brillo de los pavimentos previamente tratados, aplicándose en la propia mopa productos adecuados a cada tipo de suelos.

Con este sistema se evita reciclar el polvo, eliminando prácticamente uno de los principales vehículos de transmisión de gérmenes.

En los suelos duros y porosos, tales como mármoles, terrazos, baldosas, etc., serán tratados con selladores con agua neutra para convertirlas en impermeables que eviten penetrar la suciedad. Posteriormente se abrillantarán con productos antideslizantes.

Los pavimentos no porosos se aspirarán con productos que eviten el desplazamiento de polvo.

Los suelos de goma, sintasol, etc.., con posterioridad a su limpieza serán protegidos mediante selladores en base agua, al objeto de prolongar su vida y realzar el aspecto del suelo.

El mantenimiento se realizará, mediante barrido húmedo y abrillantado seco.

Los productos a utilizar serán detergentes de tipo bactericida y desinfectantes que permitan efectos duraderos de higienización y no perjudiciales a los usuarios.

Decapantes líquidos para ceras y suciedades y productos combinados para protección y abrillantado.

Para la limpieza del suelo se utilizará:

Barrido húmedo

Fregado con mopa de doble cubo y solución de detergente desinfectante, en Zonas de Alto y Medio Riesgo.

Fregado con mopa de cubo sencillo en las Zonas de Menor Riesgo.

### Suelos textiles, moquetas y alfombras

Comprenden las alfombras y las superficies enmoquetadas. Las alfombras y moquetas se aspirarán en profundidad con la frecuencia necesaria, adaptada al tráfico que reciben y con especial cuidado, puesto que la presencia de polvo en estos pavimentos es crítica. El polvo metido dentro del pelo de las alfombras, actúa como hojas de afeitar bajo el efecto de las pisadas,  seccionando o desgastando el pelo de raíz.

El aspirado, permite la detección de manchas en moquetas y alfombras, procediendo a la eliminación puntual de las mismas, evitando de ésta forma la penetración de la suciedad en la fibra; utilizando para ello Champús neutros específicos.

Según el programa preestablecido y adaptado a las circunstancias específicas de tráfico, grado de suciedad y desgaste, se procederá a una limpieza más profunda y más completa mediante Champú adecuado o un compuesto especial que utilizando una máquina inyección extracción permite la penetración del champú específicamente alcalino en la fibra, a la vez que por extracción eliminaremos el producto, consiguiendo un secado inmediato, lo que además de ejercer una acción limpiadora tiene por objeto realzar los colores de los suelos textiles devolviéndoles su aspecto original.

Las manchas se quitarán con regularidad y cada vez que se produzcan, procurando que no pase mucho tiempo para evitar su penetración dentro de la fibra del pavimento en cuyo caso su remoción se hace más difícil.

Los productos empleados, en ningún caso, afectarán a la composición textil, tanto en la forma como en el color.

Suelos de madera

La limpieza diaria se realizará mediante barrido húmedo, con la gasa impregnada en producto captapolvo.

La limpieza a fondo se realizará siempre que sea necesario, utilizando cera en base disolvente para una mejor conservación de éste tipo de suelos.

Cristales

Un equipo de cristaleros afrontará la limpieza de las zonas acristaladas, utilizando para ello, los medios necesarios para su ejecución: mojadores, rastrillos, rascadores, cuchillas, secadores labiados, palos telescópicos, codos articulados, gamuza de cuero, etc.; así como detergente neutro, salvo para limpiezas especiales en las que se usarán otros productos más específicos.

El personal encargado de ésta tarea estará provisto de las medidas de seguridad necesarias para la limpieza de cristales.

Marcos

Se tendrá especial cuidado con la limpieza y desinfección de marcos, procediéndose a la eliminación de huellas y manchas existentes con agente limpiador adecuado a la superficie

Cuartos de aseo, sanitarios, servicios y vestuarios

Cuartos de aseo: se realizará una limpieza escrupulosa, tantas veces sea necesario, para su mantenimiento permanente en perfectas condiciones higiénicas.

La limpieza de los servicios es uno de los principales trabajos a realizar dado el importante foco de gérmenes patógenos que los mismos representan. El proceso a seguir es el siguiente:

Vaciado de cubos de basura

Rociado de todas las superficies mediante pulverizador con detergente desinfectante.

Limpieza de WC, lavabos, bañeras, duchas, espejos, etc.

Barrido húmedo de las superficies horizontales.

Fregado con mopa de doble cubo.

Colocación de papel higiénico, toallitas, gel de tocador, etc.

Para la limpieza de los servicios se utilizará una bayeta diferente a la usada para la limpieza del mobiliario, diferenciadas mediante un código de colores.

Se atenderá a la reposición de los rollos de papel higiénico, toallas desechables o papel secamanos, gel de manos, siempre que se observe su falta.

Diariamente se procederá al fregado de los suelos, así como limpieza a fondo de las piezas de loza o vidrio de los servicios.

Se empleará:

Limpiador desinfectante clorado que elimine todo tipo de bacterias, hongos y virus, blanqueando las superficies sin dañarlas.

Limpiador especial sanitarios que disuelve la suciedad orgánica, elimina las incrustaciones de cal y óxido, desinfección inmediata y prolongada.

Multilimpiador general activado con bioalcohol.

6.- RELACIÓN DE MATERIALES. EQUIPOS Y MAQUINARIA A EMPLEAR

Los productos de limpieza a utilizar deberán preferentemente estar correctamente identificados y etiquetados y portar etiqueta ecológica (Ekoetiketa) o bien deberán estar preferiblemente ecodiseñados, presentando la documentación acreditativa necesaria, como son las fichas técnicas y fichas de datos de seguridad para cada producto a utilizar.

La empresa adjudicataria suministrará los materiales y productos de limpieza necesarios para realizar correctamente los trabajos de limpieza. Los materiales y productos de limpieza a emplear serán adecuados a las instalaciones donde deben realizar la limpieza, debiendo ser justificada técnicamente la elección de los mismos por su idoneidad para cada servicio, adjuntando en la oferta las especificaciones técnicas de todos los materiales  ofertados. Los productos utilizados no deteriorarán en ningún caso los materiales objeto de limpieza. Estará incluido el suministro de las bolsas de basura para las papeleras, papel higiénico de WC así como papel seca-manos y gel de manos.

ALMACENAMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS MEDIOS A UTILIZAR

Todo el material de limpieza se almacenará en cuartos especiales destinados y específicamente para ello. Existirá un cuarto de limpieza por cada unidad ó dependencia. Todo material no desechable será desinfectado después de su uso, al terminar la jornada.

El material no se almacenará nunca mojado, sino bien seco.

El cuarto del material de limpieza y el vestuario que se ponga a disposición de la empresa adjudicataria en el Centro, se limpiará diariamente con los mismos productos de desinfección de superficie que el resto del área donde se halle situado. Es obligación del adjudicatario mantener la totalidad de los elementos que componen las instalaciones fijas en perfecto estado de conservación y limpieza.

Todo el material y máquinas utilizados en las distintas tareas será correctamente limpiado y debidamente desinfectado después de cada uso.

MANTENIMIENTO DEL MATERIAL

Una vez finalizada la jornada en cada turno se someterán todos los utensilios a un proceso de lavado con una solución de detergente desinfectante dejándolo actuar como mínimo 5 minutos. Posteriormente se dejarán en el cuarto de la limpieza en posición de secado, con el fin de que estén en perfectas condiciones cuando vuelvan a ser utilizados.

7.- PERSONAL

CONSIDERACIONES GENERALES

( Uniformidad e identificación

La empresa adjudicataria uniformará debidamente a todo el personal, vigilando que el mismo porte el uniforme en las debidas condiciones.

Asimismo todo el personal deberá portar la tarjeta identificativa o acreditación personal correspondiente para circular en el Centro.

( Uso de los servicios comunes

La empresa adjudicataria dará las instrucciones pertinentes a su personal para que se utilice debidamente el agua, alumbrado y la energía eléctrica, que le serán facilitados por el Centro para poder desempeñar debidamente su misión, procurando que no se ocasionen abusos en los consumos.

( Desperfectos y Sustracciones

Los daños que cause su personal en los enseres del Centro, ya sea por negligencia o dolo, serán indemnizados por el contratista.

También será responsable el contratista de las sustracciones de cualquier material que quede probado hayan sido efectuadas por sus trabajadores.

( Protección del personal

Los empleados de la empresa adjudicataria estarán provistos de los equipos de protección individual necesarios para adoptar las medidas de seguridad en la limpieza de cristales exteriores e interiores de los edificios y dependencias del Centro, siendo responsabilidad de la empresa adjudicataria los incidentes que se produzcan por su no cumplimentación.

( Comunicaciones de Sanciones

La empresa adjudicataria comunicará por escrito al Centro para su conocimiento, los apercibimientos y sanciones impuestos a su personal que preste sus servicios en el mismo, asi como cualquier accidente ocurrido en el lugar de trabajo propiedad del Ayuntamiento de Bermeo.

( Compromiso de cobertura

La empresa adjudicataria se comprometerá a cubrir, en todo momento, el número de puestos de trabajo indicados en la oferta, por lo que deberá suplir en su totalidad las ausencias por enfermedad o accidente, los permisos, las vacaciones, las bajas por sanciones o los ceses en el trabajo, con personal de idéntica categoría al que sea sustituido.

( Inspección

Los servicios contratados, estarán sometidos permanentemente a la inspección de los técnicos del Ayuntamiento, quienes podrán realizar las revisiones de personal y material que estime oportunas y en cualquier momento y lugar. Esta inspección, podrá abarcar aspectos técnicos, laborales y jurídicos.

El adjudicatario queda obligado también a preparar cuantos informes y estudios relacionados con los distintos servicios de esta contrata, le sean ordenados por los técnicos.

DESIGNACIÓN DE INTERLOCUTOR

Los trabajos serán dirigidos y controlados por un Encargado de la empresa adjudicataria.

La empresa adjudicataria dispondrá de un Encargado que será el Interlocutor y representante en los Centros, quien será presentado en la primera reunión con el personal Ayuntamiento de Bermeo. Dicha persona tendrá las siguientes funciones:

- Encargado de limpiadoras que supervise, controle y desarrolle la ejecución de los trabajos y las condiciones del presente pliego.

- Recoger expresamente las quejas de limpieza o circunstancias a modificar en el desarrollo de los trabajos para una correcta ejecución de los mismos.

- Control horario de su personal y correcto desarrollo de dichos horarios.

En el caso de la existencia de una huelga en el sector de la limpieza o exclusivamente del personal de plantilla en el Centro, el adjudicatario garantizará el suficiente contacto con el Centro a través de un representante de su Ayuntamiento,  por el tiempo que dure el conflicto. Igualmente dará conocimiento de los servicios mínimos que pretende establecer a la Dirección de los Centros.

PERSONAL DE LA EMPRESA

Será obligación de la empresa adjudicataria la aplicación, de los derechos de los trabajadores, a través de los convenios colectivos vigentes en el momento de la licitación, no reconociendo ni siendo responsabilidad del Ayuntamiento de Bermeo cualquier mejora tanto social como económica que no esté recogida en este convenio, siendo esta una responsabilidad exclusiva de la empresa adjudicataria.

Será de la totalidad responsabilidad del contratista el ajustar las condiciones de trabajo del personal a los dispuestos en la legislación y convenios laborales vigentes. El Ayuntamiento de Bermeo queda totalmente exento de responsabilidad sobre las relaciones entre el Contratista y su personal.

El Ayuntamiento de Bermeo, no tendrá relación jurídica ni laboral, ni de otra índole con el personal de la empresa adjudicataria durante al plazo de vigencia del contrato, ni al término del mismo.

El adjudicatario cumplirá estrictamente con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y salud laboral, estableciendo para ello los medios de coordinación necesarios.

El contratista se responsabilizará de la falta de aseo, decoro y uniformidad en el vestuario o descortesía o mal trato que el personal observe con respecto al ciudadano o personal de la Gizarte eta Kultura Etxea, así como de producir ruidos excesivos durante la prestación del servicio.

Todo el personal deberá estar perfectamente identificado en orden a la seguridad de los servicios, proponiendo los licitadores el sistema de identificación más eficaz.

El Adjudicatario no podrá pretextar la falta de personal para suspender o retrasar los trabajos, debiendo disponer en todo momento del personal necesario para su ejecución, sin repercusión alguna sobre el precio del contrato.

PERSONAL NECESARIO ESTIMADO

En la valoración realizada por el Ayuntamiento de Bermeo, se estima que como mínimo se deberá contar con el siguiente personal:

Gizarte eta Kultura Etxea: 2 personas a razón de 6 horas diarias de lunes a viernes y 3 horas diarias los sábados, independientemente de las limpiezas extraordinarias de carácter mensual, trimestral, semestral o anual.

Jose Antonio Egia Musika Eskola: 1 persona a razón de 4 horas diarias de lunes a viernes y 2 horas diarias los sábados, independientemente de las limpiezas extraordinarias de carácter mensual, trimestral, semanal o anual.

Nestor Basterretxea Kultur Aretoa: 1 persona a razón de 4 horas diarias de lunes a viernes y 2 horas diarias los sábados, independientemente de las limpiezas extraordinarias de carácter mensual, trimestral, semanal o anual.

VARIACIONES DE PLANTILLA

Durante la vigencia del Contrato el adjudicatario siempre que se vaya a producir una variación en la plantilla con que se inicia el contrato, bien sea por jubilación, defunción, baja voluntaria, despido, invalidez temporal, invalidez permanente etc. o siempre que se produzca una variación por necesidades del servicio, está obligado a informar al responsable municipal.

SEGURIDAD DEL PERSONAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL

El Adjudicatario deberá tener debidamente asegurado a todo el personal a su cargo, debiendo realizar los seguros de responsabilidad civil que cubra posibles daños a terceros en la realización de los trabajos contemplados.

FORMACIÓN

La empresa adjudicataria se encargará de la formación de su personal de limpieza donde adquieran la formación teórica y práctica necesaria para el desempeño cualificado del puesto de trabajo, adquiriendo un profundo conocimiento de los materiales y máquinas a utilizar.

SEGURIDAD Y SALUD

La empresa adjudicataria deberá aplicar las medidas que integren el deber general de prevención previsto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales (LPRL) con arreglo a los principios generales de la acción preventiva.

La empresa adjudicataria deberá tener elaborado un Plan de Prevención de Riesgos Laborales (art. 16 Ley 31/1995 LPRL, de 8 de noviembre, modificado por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre)

El Ayuntamiento de Bermeo, como establece el art. 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales LPRL, y el R.D. 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el anterior articulo en materia de coordinación de actividades empresariales, tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención por parte de la empresa adjudicataria correspondientes a su actividad y que se desarrollen en su propio centro de trabajo.

El Ayuntamiento de Bermeo, en el marco del deber de vigilancia que se establecen en el artículo 10.2 del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, exigirá a las empresas adjudicatarias que le acrediten por escrito que han realizado para los servicios contratados, la evaluación de riesgos, la planificación de su actividad preventiva y que han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo.

La empresa adjudicataria antes del inicio del servicio, estará obligada a presentar toda la documentación relativa a la prevención de riesgos laborales exigibles por normativa legal vigente y recogidos en este pliego y será la responsable de remitir al Ayuntamiento de Bermeo los registros y certificados que se vayan actualizando con el tiempo (aptitud médica, póliza de responsabilidad, formación, etc.)

Los productos de limpieza puestos a disposición de sus trabajadores por la empresa adjudicataria, deberán de cumplir con las normas establecidas para manejo de productos químicos en el RD 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección y la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.

La compra de productos de limpieza por parte de la empresa adjudicataria, se efectuará con el fin de evitar las sustancias o preparados químicos catalogados como peligrosos. Todos los productos químicos deberán de disponer de sus respectivas fichas de datos de seguridad (FDS), así como, disponer del correcto etiquetado.

Se mantendrá un listado actualizado de todos los trabajadores que vayan a prestar servicios en el centro de trabajo, así como, el nombramiento del responsable de prevención de la empresa adjudicataria.

Los trabajadores de la empresa adjudicataria tendrán derecho a una vigilancia periódica de la salud, en función de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo. La aptitud laboral de los trabajadores de la empresa adjudicataria que presten servicios en el Ayuntamiento de Bermeo será requisito indispensable.

Siempre que los trabajadores de la empresa adjudicataria, sufran un accidente de trabajo que dé como resultado una incapacidad laboral (baja) de un día o más. Se deberá remitir a ARRISKU-Servicio de Prevención Propio de BERMEOKO UDALA la información de la investigación de accidentes del mismo,

Requisitos específicos sobre seguridad y salud, que se deberán cumplir tanto por la empresa adjudicataria, como por el Ayuntamiento de Bermeo:

Información a recabar por parte de BERMEOKO UDALA, de la empresa adjudicataria del servicio:

- La evaluación de los riesgos, en la que esten descritos los riesgos de los distintos puestos, y las medidas preventivas de las actividades a desarrollar durante las obras o servicios contratados.

- Los registros de información al personal que vayan a realizar el servicios en el centro de trabajo y el listado de estos actualizado.

- Los registros de formación en materia preventiva recibida por el personal que va a realizar el servicio.

- Los certificados médicos de aptitud del personal que va a realizar el servicio.

- Los registros de entrega de los equipos de protección individual al personal que va a realizar el servicio.

- La designación del responsable de la empresa contratista y del recurso preventivo si lo hubiere.

- Póliza en vigor de un seguro de Responsabilidad Civil.

Información a suministrar por parte de BERMEOKO UDALA, a los empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo:

- Información e instrucciones adecuadas en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo, tanto los riesgos generales de la empresa como los específicos del área funcional donde se lleven a cabo las tareas.

- Medidas de prevención y protección correspondientes a dichos riesgos.

- Medidas de emergencia a aplicar.

- Necesidad u obligatoriedad de realizar tareas según procedimiento de trabajo  establecido.

- Definición explicita de la obligatoriedad de obtener permiso o autorización de trabajo para la ejecución de la tarea.

- Normas generales de seguridad y salud.

Actuación conjunta entre principal, BERMEOKO UDALA, y contrata:

- Estudiar la incidencia de las tareas a realizar en los riesgos propios de la zona, su posible repercusión y la necesidad en su caso, de planificación conjunta de medidas.

- Fijar cauces de vigilancia y control de cumplimiento de las medidas de prevención-protección establecidas, designando para ello interlocutores cualificados y estableciendo un programa de reuniones ordinarias y vías ágiles para convocar reuniones extraordinarias.

8.- EUSKERA IRIZPIDEAK

Todas las relaciones del contratista, tanto con la administración como con los usuarios, se realizarán en euskera. Así mismo, cualquier señalización, letrero o similar que deba instalarse en la vía pública o edificios municipales se realizará en euskera.

En todo caso, se deberá cumplir la Ordenanza municipal para la Normalización del Euskera.

9.- DURACIÓN DEL CONTRATO

El contrato que resulte con el adjudicatario tendrá una duración de DOS AÑOS, prorrogable anualmente como máximo por otros dos años, siempre que no exista renuncia por ninguna de las dos partes.

10.- PRECIO DE LICITACIÓN

El precio de licitación será de 404.213,26 euros para la totalidad del contrato.

Esta cantidad se verá modificada con el IPC legal anual en los años sucesivos a 2012, de acuerdo a los artículos 90-94 del Real Decreto 3/2011 del texto unificado de la Ley de Contratos del Sector Público (85% del IPC).

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Se valorarán las ofertas presentadas de acuerdo a los siguientes criterios de adjudicación:

- Precio, hasta 70 puntos.

La oferta más económica obtendrá 70 puntos. El resto, se valorará de manera proporcional, según la baja presentada.

- Mejoras, hasta 30 puntos.

Hasta 10 puntos. Se valorarán con hasta 10 puntos todas las mejoras convenientemente detalladas, relativas a mejorar las condiciones laborales de los/las trabajadores/as en atención a su seguridad en el trabajo.

Hasta 10 puntos. Se valorará con hasta 10 puntos todas la mejoras del presente Pliego, encaminadas a desarrollar los trabajos desde un punto de vista de la sostenibilidad.

Se tendrán en cuenta todas las técnicas que desde un punto de vista medioambiental se planifiquen para la realización de trabajos (tipo de productos a emplear, cantidad o dosificación de los mismos, maquinaria, gestión de residuos, medidas encaminadas al ahorro energético durante el trabajo –apagado de luces-, etc.).

Hasta 10 puntos. Se valorarán con hasta 10 puntos las mejoras sobre el presente Pliego y que no quedan recogidas en los dos puntos anteriores, por ejemplo, mejoras en las frecuencias de limpieza o cualquiera de otra índole que se considera oportuno  ofertar.

12.- CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA

La empresa adjudicataria tenderá disponer de la siguiente clasificación de contratista:

Grupo U, Subgrupo 01, Categoría A.

13.- SUBROGACIÓN DE PERSONAL

Al objeto de contribuir y garantizar el principio de estabilidad en el empleo, los trabajadores/as de la empresa saliente, en su caso, pasarán a adscribirse a la empresa que resulte adjudicataria del servicio, respetando ésta los derechos y obligaciones económicas, sociales, sindicales y personales que disfruten en la empresa sustituida.

RELACION DE PERSONAL

LIMPIEZAS LA MODERNA, S.L., personal de Gizarte eta Kultura Etxea

| CATEGORÍA | ANTIGÜEDAD | DÍAS DE PRESTACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Limpiadora | 20.02.2007 | Lunes a sábado |
| Limpiadora | 07.06.2007 | Lunes a sábado |

LIMPIEZAS LA MODERNA, S.L., personal de Jose Antonio Egia Musika Eskola

| CATEGORÍA | ANTIGÜEDAD | DÍAS DE PRESTACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Limpiadora | 02.11.2009 | Lunes a sábado |

UNI2, personal de Nestor Basterretxea Kultur Aretoa

| CATEGORÍA | ANTIGÜEDAD | DÍAS DE PRESTACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Limpiadora | 02.09.2000 | Lunes a sábado |

Bermeo, enero de 2012